Załącznik „TP”
Wykaz obiektów budowlanych MPWiK Sp. z o.o. - Dział  Produkcji Wody Zwięczyca

L.p	Nazwa obiektu	Ilośc kondygnacji	Powierzchnia użytkowa
 ( m2)	
1.		Szatnia centralna (Magazyn materiałowy ZUW I)	1	221,2	
2.		Koagulacja ZUW I	2	1227,7	
3.		Magazyn oleju ZUW I	1	8,7	
4.		Portiernia	1	9,0	
5.		Chlorownia ZUW I	1	182,0	
6.		Pompownia Wody Czystej ZUW I	1	900,4	
7.		Filtry ZUW I	2	808,4	
8.		Odmulniki ZUW I	1		
9.		Zbiorniki Wody czystej ZUW I szt 2	1

10.		Magazyn Materiałowy ZUW II	1	715,8	
11.		Magazyn Koagulanta ZUW II	1	172,1	
12.		Budynek Pras – Gospodarka osadowa	2	634,0	
13.		Budynek administracyjno-laboratoryjny	1	517,4	
14.		Chlorownia ZUW II	1	304,0	
15.		Odmulniki ZUW II	1		
16.		Warsztaty, część socjalna, dyspozytornia, trafo	1	1703,7	
17.	
	Pompownia wody surowej ZUW II	2	526,0	
18.		Ujęcie wody ZUW II	1	149,9	
19.		Stacja osłonowa na rzece Wisłok	1	31,9	
20.		Pompownia Wody czystej ZUW II	2	1045,1	
21.		Pompownia wody surowej ZUW I	1	33,3	
22.		Ujęcie wody z rzeki Wisłok dla stacji osłonowej w Zarzeczu	1		
23.	

	Ujęcie wody z Rzeki Wisłok (komory ujęć, komory ozonowania wstęp., pompownia wód deszczowych)			
24.		Zbiorniki Wody czystej ZUW II szt 2
	1		
25.		Osadniki pokoagulacyjne ZUW I	1	
	
26.		Przepompownia ścieków sanitarnych
	1		
27.		Nowy Blok Technologiczny
	3	2762,0
	
28.		Koagulacja z galerią, osadniki pokoagulacyjne i filtry	2/3	3787,9	
29.		Zbiornik Wody niechlorowanej ZUW I szt 1	1		
30.		Zbiornik Wody niechlorowanej ZUW I szt 1	1		
31.		Mostek na rzece Lubcza
			
32.		Estakada na rzece Lubcza